# [Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2016 г. N 360-П "Об утверждении укрупнённых показателей стоимости капитального ремонта основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирных домах (рублей в расчете на один квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома)" (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27857634&sub=0)

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1031) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=0)

# Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 13 апреля 2016 г. N 360-П"Об утверждении укрупнённых показателей стоимости капитального ремонта основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирных домах (рублей в расчете на один квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома)"

С изменениями и дополнениями от:

18 августа 2016 г., 26 декабря 2018 г.

В соответствии с [пунктом 2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27850857&sub=1002) Порядка определения оценочной стоимости капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, утверждённого [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27850857&sub=0) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 апреля 2015 года N 353-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1032) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1)

1. Утвердить прилагаемые [укрупнённые показатели](#sub_1000) стоимости капитального ремонта основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирных домах рублей в расчете на один квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1033) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=2)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | Д.Н. Кобылкин |

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46505176&sub=20) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 2016 г. N 781-П в наименование настоящих Показателей внесены изменения

[См. текст наименования в предыдущей редакции](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27858718&sub=1000)

# Укрупнённые показателистоимости капитального ремонта основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирных домах (рублей в расчете на один квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома)(утв. [постановлением](#sub_0) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 13 апреля 2016 г. N 360-П)

С изменениями и дополнениями от:

18 августа 2016 г., 26 декабря 2018 г.

Таблица 1

# "Кирпичные многоквартирные дома" 1 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фасады |  |  |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  |  |  | 406.76 | 400.27 |  | 388.28 |
| Оштукатуренный фасад |  |  |  | 1 847.35 |  | 1 306.32 | 1 575.68 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 4148.85 | 4 387.52 | 3 393.14 | 2 890.62 | 2577.72 | 2377.52 | 2643.05 |
| Фасад с отделкой бетонной плиткой в кладке |  |  |  |  | 470.4 |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 3 774.08 |  | 1 998.77 | 1 699.14 | 764.40 | 582.78 |
| Кровля скатная | 4 925.80 | 2 892.60 | 2 099.53 | 1 732.35 | 1 456.07 |  |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1537.1 | 1007.66 | 756.95 | 539.75 | 467.56 | 359.2 | 317.66 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 471.37 | 348.32 | 291.43 | 256.24 | 203.53 | 164.8 | 269.74 |
| Водомерный узел | 153.94 | 95.3 | 54.66 | 19.22 | 21.88 | 23.11 | 23.15 |
| Горячее водоснабжение | 926.51 | 675.38 | 570.66 | 503.97 | 400.61 | 263.58 | 472.83 |
| Канализация и водоотведение | 434.97 | 290.45 | 295.48 | 231.75 | 164.61 | 147.22 | 245.9 |
| Теплоснабжение | 1691.97 | 1382.22 | 1212.4 | 1068.48 | 866.5 | 531.68 | 895.14 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 245.43 | 151.93 | 87.13 | 30.63 | 49.12 | 49.31 | 49.39 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 25.69 | 47.94 | 48.13 | 48.21 |
| Газоснабжение | 343.69 | 278.36 | 258.93 | 237.74 | 194.38 | 141.39 | 226.65 |
| Электроснабжение | 346.6 | 364 | 242.16 | 198.01 | 167.95 | 200.45 | 251.79 |
| Вводно-распределительные устройства | 195.59 | 121.08 | 69.44 | 24.41 | 24.05 | 24.14 | 24.19 |
| Распределительные этажные щиты | 327.02 | 494.6 | 348.88 | 334.04 | 331.52 | 161.47 | 207.97 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент |  | 1801.66 |  | 972.61 | 804.97 |  |  |
| Ленточный железобетонный фундамент | 1758.72 | 926.14 | 731.2 | 465.7 | 417.62 | 310.06 | 241.65 |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты, руб., 1 ед. |  |  |  |  |  |  | 3 742 265.12 |
| Пандусы |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  |  |  |  |  | 20.7 |

Таблица 2

# "Крупнопанельные до 5-ти этажей многоквартирные дома" 1 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 1137.24 | 1419.05 | 977.23 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 4 398.62 | 4749.24 | 5058.13 | 2886.79 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 3 798.43 |  | 1 982.83 |
| Кровля скатная | 4 545.58 | 2 868.86 | 2 234.81 | 1 553.53 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1436.39 | 1002.96 | 901.43 | 540.82 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 408.83 | 435.32 | 420.59 | 263.68 |
| Водомерный узел | 75.34 | 46.14 | 31.96 | 17.28 |
| Горячее водоснабжение | 809.69 | 860.33 | 834.03 | 520.49 |
| Канализация и водоотведение |  | 322.89 | 405.2 | 235.94 |
| Теплоснабжение | 1411.02 | 1660.19 | 1722.93 | 1105.19 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 120.12 | 73.56 | 50.95 | 27.55 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 23.11 |
| Газоснабжение |  | 326.89 | 360.79 | 244.11 |
| Электроснабжение | 295.13 | 325.5 | 306.57 | 207.69 |
| Вводно-распределительные устройства | 95.73 | 58.62 | 40.6 | 21.95 |
| Распределительные этажные щиты | 320.11 | 378.03 | 407.34 | 359.35 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3042.82 | 1814.94 | 1361.45 | 965.98 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  |  | 455.46 |
| Пандусы |  |  |  |  |
| Пандусы |  | 114.4 |  |  |

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1341) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1003)

Таблица 3

# "Крупнопанельные более 5-ти этажей многоквартирные дома" 1 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 7 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 900.74 | 734.38 | 836.34 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 3121.75 | 2807 | 2830.79 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля плоская | 888.41 | 587.56 | 530.72 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 418.83 | 285.2 | 258.19 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 219.97 | 254.69 | 270.41 |
| Водомерный узел | 14.46 | 8.52 | 5.24 |
| Повысительная насосная установка ХВС (при наличии) |  |  | 45.88 |
| Горячее водоснабжение | 431.01 | 449.15 | 474.68 |
| Повысительная насосная установка ГВС (при наличии) |  |  | 45.88 |
| Канализация и водоотведение | 180.02 | 234.74 | 228.85 |
| Теплоснабжение | 923.06 | 836.61 | 842.35 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 32.46 | 18.17 | 13.99 |
| Теплообменники (при наличии) | 31.68 | 17.74 | 18.89 |
| Газоснабжение | 227.76 | 220.36 | 222.99 |
| Электроснабжение | 145.88 | 304.2 | 295.92 |
| Вводно-распределительные устройства | 15.89 | 8.9 | 5.47 |
| Распределительные этажные щиты | 289.35 | 278.94 | 279.06 |
| Фундамент |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 689.98 | 439.52 | 395.57 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 345.11 | 203.53 |  |
| Лифты |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. | 3 318 995.55 | 3 294 248.01 | 3 550 857.37 |

Таблица 4

# "Деревянные многоквартирные дома" 1 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 7 465.43 | 5 210.74 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 9 383.57 | 4 756.78 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 647.92 | 467.07 |
| Водомерный узел | 205.69 | 78 |
| Горячее водоснабжение | 1298.42 | 925.91 |
| Канализация и водоотведение | 553.59 | 387.25 |
| Теплоснабжение | 2057.51 | 1544.23 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 124.35 |
| Газоснабжение | 465.47 | 295.04 |
| Электроснабжение | 284.34 | 324.17 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 99.1 |
| Распределительные этажные щиты | 748.94 | 424.51 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент |  | 3067.15 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1510.96 |
| Деревянный фундамент | 4719.43 | 2364.55 |

Таблица 5

# "Крупноблочные многоквартирные дома" 1 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 946.48 | 1 217.29 | 1 231.90 | 1 063.51 | 940.10 |
| Оштукатуренный фасад |  | 2 314.69 |  | 1 859.52 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 4095.63 | 4969.34 | 4710.64 | 3 008.52 | 2825.19 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская | 6 205.33 | 3 741.28 | 2 824.63 | 1 985.61 | 1 712.21 |
| Кровля скатная |  | 2 935.47 | 2 240.07 | 1 504.53 |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1353.36 | 982.43 | 916.97 | 554.18 | 459.25 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 372.75 | 396.08 | 352.26 | 290.23 | 227.31 |
| Водомерный узел | 19.66 | 40.27 | 79.81 | 19.87 | 10.88 |
| Горячее водоснабжение | 743.43 | 783.16 | 686.72 | 571.53 | 448.23 |
| Канализация и водоотведение | 285.17 | 292.78 | 363.5 | 261.37 | 185.88 |
| Теплоснабжение | 1229.07 | 1511.04 | 1458.13 | 1224.06 | 973.69 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 31.35 | 64.2 | 127.24 | 31.67 | 24.42 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 26.57 | 23.83 |
| Газоснабжение | 230.89 | 315 | 305.52 | 275.69 | 225.54 |
| Электроснабжение | 216.84 | 330.62 | 332.16 | 226.97 | 192.09 |
| Вводно-распределительные устройства | 24.98 | 51.17 | 101.41 | 25.24 | 11.96 |
| Распределительные этажные щиты | 167.09 | 400.77 | 490.53 | 409.38 | 419.77 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент |  | 1 810.73 | 1 356.22 | 965.98 | 804.99 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 1 350.22 |  | 926.10 | 460.01 |  |
| Пандусы |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  | 112.95 |  | 84.61 |  |

Таблица 6

# "Кирпичные многоквартирные дома" 2 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 588.31 | 603.54 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 6 120.65 | 3 557.09 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 4 634.23 | 2 764.67 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 515.49 | 403.44 |
| Водомерный узел | 220.8 | 51.91 |
| Канализация и водоотведение | 513.18 | 304.09 |
| Теплоснабжение | 1 786.87 | 1 561.11 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 316.57 | 81.92 |
| Электроснабжение | 444.46 | 333.20 |
| Вводно-распределительные устройства | 260.16 | 67.32 |
| Распределительные этажные щиты | 437.24 | 447.44 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3 073.01 | 1 811.72 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 856.91 |

Таблица 7

# "Деревянные многоквартирные дома" 2 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 044.16 | 5 008.05 | 4 538.16 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля скатная | 9 394.02 | 4 712.19 | 2 767.78 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 499.71 | 448.60 | 418.64 |
| Водомерный узел | 275.44 | 113.81 | 46.80 |
| Канализация и водоотведение |  | 396.55 | 312.48 |
| Теплоснабжение | 2 764.81 | 1 566.56 | 1 611.55 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 182.86 | 73.85 |
| Электроснабжение | 345.72 | 367.19 | 350.96 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 157.13 | 60.69 |
| Распределительные этажные щиты | 460.76 | 511.11 | 459.01 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Технический этаж |  | 1 371.56 |  |
| Фундамент |  |  |  |
| Ленточный железобетонный фундамент | 3 851.76 | 1 832.98 |  |
| Деревянный фундамент | 4 415.70 | 2 341.29 | 1 389.89 |

Информация об изменениях:

Таблица 8 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1342) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1008)

Таблица 8

# "Кирпичные многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 505.22 | 411.36 |  | 355.35 |  | 421.21 | 372.6 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 5688.02 | 4 543.60 | 3 687.74 | 4202.09 | 3 306.15 | 3449.24 | 2 721.27 | 2 947.20 | 3 749.93 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  |  |  | 871.33 |  |  |  |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  |  |  | 2 852.43 | 1 993.29 |  | 926.24 |  |  |
| Кровля скатная | 9 473.29 | 4 821.78 | 2 902.72 | 2 169.74 | 1 728.02 | 1 481.04 | 1 253.63 | 867.30 | 730.26 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этаж |  |  |  | 866.67 | 576.45 | 543.11 | 452.27 |  |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 522.46 | 479.40 | 376.50 | 441.34 | 282.42 | 221.27 | 250.96 | 293.66 | 595.34 |
| Водомерный узел | 124.68 | 127.87 | 68.19 | 34.28 | 15.82 | 15.44 | 12.03 | 11.90 | 12.13 |
| Повысительная насосная установка ХВС (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.41 |
| Горячее водоснабжение |  | 1 088.71 | 869.82 | 1 504.80 | 698.31 |  | 509.38 |  | 1 039.93 |
| Повысительная насосная установка ГВС (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.41 |
| Канализация и водоотведение |  | 428.71 | 295.42 | 425.32 | 253.87 | 175.76 | 205.57 | 272.60 | 502.45 |
| Теплоснабжение | 1 535.84 | 1 711.78 | 1 460.24 | 1 352.63 | 1 172.50 | 912.12 | 1 062.50 | 965.25 | 1 823.14 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 200.80 | 106.75 | 53.84 | 24.84 | 34.82 | 27.12 | 25.52 | 32.52 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 22.03 |  | 18.46 |  | 46.71 |
| Газоснабжение |  | 522.01 | 323.33 |  |  |  |  |  | 511.60 |
| Электроснабжение | 136.03 | 365.23 | 286.73 | 248.18 | 226.74 | 209.68 | 162.28 | 480.98 | 181.01 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 167.05 | 89.09 | 44.79 | 20.66 | 17.58 | 13.70 | 12.89 | 13.14 |
| Распределительные этажные щиты | 277.78 | 417.41 | 328.18 | 328.15 | 381.05 | 401.41 | 324.22 | 490.36 | 111.12 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 263.48 | 3 130.01 | 1 846.50 | 1 386.44 | 987.99 | 828.50 | 710.13 | 451.90 | 406.72 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1 624.59 | 944.59 | 655.41 | 462.16 |  |  |  |  |
| Деревянный фундамент | 4 841.47 | 2 408.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  | 120.86 | 112.24 |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  |  |  |  |  |  | 3 431 711.06 | 3 558 054.93 | 3 753 610.68 |

Информация об изменениях:

Таблица 9 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1343) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1009)

Таблица 9

# "Крупнопанельные до 5-ти этажей многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1 132.50 | 1 049.07 | 992.30 | 874.97 |
| Оштукатуренный фасад | 2 357.70 | 2 828.32 |  | 2 035.25 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 464.45 | 6 162.28 | 5 550.19 | 3 348.35 |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  |  |  | 4 167.94 |
| Утепление фасада с оштукатуриванием |  |  |  | 4 438.40 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  |  |  | 1 976.02 |
| Кровля скатная | 4 919.88 | 2 912.93 | 2 254.38 | 1 541.91 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Технический этаж |  |  |  | 586.10 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  | 578.62 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 536.18 | 421.55 | 512.88 | 280.48 |
| Водомерный узел | 168.76 | 55.26 | 39.22 | 16.16 |
| Горячее водоснабжение |  | 807.05 |  | 536.27 |
| Канализация и водоотведение | 495.76 | 315.78 | 493.52 | 251.26 |
| Теплоснабжение | 2 092.83 | 1 604.32 | 2 162.54 | 1 167.83 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 305.15 | 90.51 | 61.59 | 25.38 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 16.45 |
| Газоснабжение |  |  |  | 228.85 |
| Электроснабжение | 455.73 | 289.88 | 418.82 | 202.21 |
| Вводно-распределительные устройства | 253.86 | 75.30 | 51.24 | 21.11 |
| Распределительные этажные щиты | 490.52 | 324.33 | 693.08 | 317.71 |
| Лифты |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  |  |  | 3 953 013.91 |
| Ремонт крышных котельных |  |  |  |  |
| Ремонт крышных котельных |  |  |  | 1 425.20 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3 131.77 | 1 840.86 | 1 385.13 | 991.24 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 2 373.49 |  |  | 457.22 |
| Деревянный фундамент | 2 434.56 |  |  |  |
| Пандусы |  |  |  |  |
| Пандусы |  | 116.08 |  |  |

Информация об изменениях:

Таблица 10 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1344) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1010)

Таблица 10

# "Крупнопанельные более 5-ти этажей многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 951.8 | 918.03 | 875.20 |
| Оштукатуренный фасад | 1717.2 | 2 019.57 |  | 1 797.48 |
| Утепление фасада с оштукатуриванием |  | 3878.4 |  |  |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  |  |  | 5076.11 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 2725.35 | 3200.93 | 3113.68 | 2 931.98 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 912.24 |  | 602.56 |
| Кровля скатная | 1 308.74 | 1 135.42 | 986.87 | 862.68 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Технический этаж |  | 425.06 |  | 449.28 |
| Подвалы и техподполья |  | 397.4 |  |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 197.96 | 237.14 | 299.34 | 476.43 |
| Водомерный узел | 9.49 | 8.94 | 16.76 | 12.01 |
| Горячее водоснабжение | 390.15 | 434.85 | 465.91 | 1039.21 |
| Канализация и водоотведение | 159.95 | 194.77 | 273.06 | 439.17 |
| Теплоснабжение | 835.82 | 1012.84 | 970.52 | 1724.84 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 21.40 | 20.16 | 35.95 | 25.94 |
| Теплообменники (при наличии) | 22.19 | 19.11 | 37.27 | 22.32 |
| Газоснабжение | 181.92 | 247.42 | 254.77 | 448.37 |
| Электроснабжение | 154.45 | 136.23 | 274.62 | 416.12 |
| Вводно-распределительные устройства | 10.81 | 10.18 | 18.15 | 13.01 |
| Распределительные этажные щиты | 301.58 | 261.17 | 245.57 | 371.21 |
| Лифты |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  | 3 426 709.92 | 3 633 664.43 | 3 477 870.10 |
| Ремонт крышных котельных |  |  |  |  |
| Ремонт крышных котельных | 1 184.40 | 1 019.75 |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 828.49 | 710.14 | 621.36 | 452.01 |

Информация об изменениях:

Таблица 11 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1345) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1011)

Таблица 11

# "Монолитные многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 10 |
| 1 | 2 |
| Фасады |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 4 065.29 |
| Кровли (крыши) |  |
| Кровля плоская | 599.96 |
| Подвалы и техподполья |  |
| Технический этаж | 340.34 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |
| Холодное водоснабжение | 556.57 |
| Водомерный узел | 7.63 |
| Повысительная насосная установка ХВС (при наличии) | 71.33 |
| Горячее водоснабжение | 972.22 |
| Повысительная насосная установка ГВС (при наличии) | 71.33 |
| Канализация и водоотведение | 471.32 |
| Теплоснабжение | 1704.77 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 20.45 |
| Теплообменники (при наличии) | 29.38 |
| Газоснабжение | 473.85 |
| Электроснабжение | 547.57 |
| Вводно-распределительные устройства | 8.27 |
| Распределительные этажные щиты | 559.09 |
| Лифты |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. | 3 698 098.10 |
| Ремонт крышных котельных |  |
| Ремонт крышных котельных | 905.75 |
| Фундамент |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 407.11 |

Таблица 12

# "Деревянные многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 046.82 | 6 954.66 | 4 621.96 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля скатная | 9 559.74 | 4 883.28 | 2 860.90 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Технический этаж |  | 1512.78 |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 596.50 | 532.10 | 430.74 |
| Водомерный узел | 222.17 | 112.55 | 78.11 |
| Горячее водоснабжение | 2 439.83 | 1 294.25 | 954.84 |
| Канализация и водоотведение | 603.28 | 456.70 | 336.58 |
| Теплоснабжение | 2 170.22 | 1 869.16 | 1 661.97 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 179.63 | 116.07 |
| Электроснабжение | 225.09 | 369.23 | 331.57 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 149.80 | 102.04 |
| Распределительные этажные щиты | 339.20 | 412.04 | 443.69 |
| Фундамент |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 267.12 | 3 134.06 | 1 847.93 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 3 473.42 | 1 830.26 |  |
| Деревянный фундамент | 4 640.75 | 2 358.89 | 1 433.41 |
| Крышные котельные |  |  |  |
| Крышные котельные |  |  | 16 963.41 |

Таблица 13

# "Крупноблочные многоквартирные дома" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1 549.02 | 1 977.76 | 1 043.07 | 866.41 |
| Оштукатуренный фасад |  | 2 541.56 | 2 302.50 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 5 497.10 | 4 848.70 | 3 638.88 | 2 656.37 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля скатная | 9 638.96 | 4 810.51 | 2 875.39 | 1 512.44 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Технический этаж |  | 1 496.85 | 857.69 |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  | 505.21 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 458.29 | 506.59 | 378.75 | 219.61 |
| Водомерный узел | 263.18 | 107.82 | 43.11 | 12.47 |
| Горячее водоснабжение |  |  | 748.22 | 524.88 |
| Канализация и водоотведение | 485.58 | 434.53 | 281.62 | 197.90 |
| Теплоснабжение | 2 093.35 | 1 946.51 | 1 338.92 | 908.21 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 204.64 | 51.04 | 19.58 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 17.10 |
| Газоснабжение |  |  | 402.00 |  |
| Электроснабжение | 287.42 | 374.68 | 261.51 | 157.98 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 170.24 | 56.32 | 16.29 |
| Распределительные этажные щиты | 587.75 | 455.92 | 305.77 | 241.58 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 238.68 | 3 129.08 | 1 840.55 | 989.08 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1 666.11 |  |  |
| Деревянный фундамент |  | 2 448.08 |  |  |
| Пандусы |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  | 17.37 |  |

Таблица 14

# "Многоквартирные дома из смешанных конструкций" 2 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 2414.67 | 1645.84 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 9 896.15 | 5 235.94 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 9 588.29 | 4 840.08 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 550.24 | 443.61 |
| Водомерный узел | 217.39 | 132.36 |
| Канализация и водоотведение | 526 | 405.65 |
| Теплоснабжение | 2 213.60 | 1 598.73 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 207.86 |
| Электроснабжение | 187.46 | 363.33 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 172.92 |
| Распределительные этажные щиты | 242.1 | 398.68 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 269.16 | 3 135.16 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 3 155.28 |  |

Информация об изменениях:

Таблица 15 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1346) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1015)

Таблица 15

# "Кирпичные многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "мало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фасады |  |  |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 768.11 | 461.33 | 252.25 | 400.79 | 233.65 | 346.15 |
| Оштукатуренный фасад |  |  |  |  | 1 413.46 |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 6 154.78 | 4 147.07 | 3 864.07 | 3 207.51 | 2 730.98 | 2606.01 | 2604.88 |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  |  | 5 516.14 |  | 4 247.96 |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 5 817.58 | 3 559.36 |  | 1 868.76 | 1 622.19 | 572.21 |
| Кровля скатная | 9 120.17 | 4 535.53 | 2 746.40 | 2 029.30 | 1 648.74 | 1 408.77 | 772.89 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 2 903.50 | 1506.59 | 928.2 | 723.83 | 556.45 | 448.63 | 276.14 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 628.29 | 512.87 | 384.39 | 300.40 | 294.52 | 268.45 | 291.06 |
| Водомерный узел | 367.03 | 70.74 | 46.01 | 23.66 | 21.35 | 21.33 | 7.39 |
| Горячее водоснабжение | 1 261.18 | 1 017.36 | 758.23 | 594.44 | 580.66 | 530.36 | 512.45 |
| Канализация и водоотведение |  | 416.57 | 287.86 | 294.91 | 263.92 | 219.11 | 269.24 |
| Теплоснабжение | 2 652.12 | 1 756.40 | 1 438.41 | 1 230.77 | 1 184.10 | 1 185.63 | 950.66 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 110.04 | 71.57 | 36.80 | 33.21 | 48.12 | 15.89 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 32.37 | 53.85 | 17.78 |
| Электроснабжение | 572.79 | 354.10 | 313.03 | 236.66 | 211.75 | 194.48 | 287.40 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 91.67 | 59.63 | 30.65 | 27.66 | 24.24 | 8.00 |
| Распределительные этажные щиты | 1 645.50 | 432.61 | 361.03 | 314.75 | 337.88 | 423.54 | 260.94 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 011.21 | 3 027.48 | 1 784.05 | 1 332.55 | 958.40 | 796.21 | 433.75 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  | 905.20 |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  |  |  |  |  |  | 3 408 400.65 |

Таблица 16

# "Крупнопанельные до 5-ти этажей многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 3917.56 | 1112.54 | 1066.76 | 1204.47 | 963.26 |
| Оштукатуренный фасад |  |  |  |  | 1 801.09 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом |  | 4276 | 3 622.67 | 4 928.35 | 2 877.37 |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  |  |  | 5 530.10 | 4 596.82 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  |  |  |  | 1013.85 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  |  | 3 542.99 | 2 628.61 | 1 875.35 |
| Кровля скатная | 9 034.04 | 4 713.67 | 2 741.14 | 2 065.98 | 1 454.20 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 5 932.71 | 1279.18 | 873 | 808.42 | 525.56 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 1 349.73 | 480.87 | 373.89 | 351.62 | 278.64 |
| Водомерный узел | 235.14 | 55.73 | 36.58 | 27.74 | 16.95 |
| Горячее водоснабжение | 2 702.29 | 955.39 | 739.40 | 696.51 | 549.00 |
| Канализация и водоотведение | 1 063.06 | 382.81 | 275.23 | 341.19 | 250.21 |
| Теплоснабжение | 4 420.92 | 1 465.41 | 1 409.26 | 1 454.65 | 1 181.46 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 86.68 | 56.90 | 43.15 | 26.36 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 25.70 |
| Электроснабжение | 204.60 | 284.38 | 275.82 | 274.07 | 226.54 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 72.21 | 47.40 | 35.95 | 21.96 |
| Распределительные этажные щиты | 263.55 | 326.42 | 313.74 | 384.17 | 413.95 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 079.73 | 3 090.90 | 1 775.73 | 1335.64 | 957.49 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  |  | 679.17 | 464.08 |
| Пандусы |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  |  |  | 95.99 |

Информация об изменениях:

Таблица 17 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1347) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1017)

Таблица 17

# "Крупнопанельные более 5-ти этажей многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 718.82 | 1005.86 | 1 545.08 | 990.17 | 826.73 |
| Оштукатуренный фасад |  |  |  | 1794.53 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом |  | 2896.04 | 4 668.80 | 3 039.46 | 2601.54 |
| Утепление фасада с оштукатуриванием |  |  |  | 3 689.76 |  |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  |  |  | 4 134.94 |  |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  |  |  | 1000.53 |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 939.51 |  | 570.44 | 514.09 |
| Кровля скатная | 1 253.59 |  | 1 045.28 | 776.2 |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 455.78 | 415.76 | 476.6 | 281.44 | 241.02 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 206.61 | 199.13 | 831.99 | 307.43 | 307.95 |
| Водомерный узел | 35.25 | 20.39 | 25.54 | 13.64 | 10.20 |
| Повысительная насосная установка ХВС (при наличии) |  |  |  |  | 103.60 |
| Горячее водоснабжение | 402.41 | 380.25 | 1258.52 | 539.58 | 538.39 |
| Повысительная насосная установка ГВС (при наличии) |  |  |  |  | 103.60 |
| Канализация и водоотведение | 172.43 | 171.62 | 775.4 | 283.17 | 260.63 |
| Теплоснабжение | 884.01 | 839.65 | 1835.78 | 1009.76 | 955.80 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 79.51 | 45.98 | 54.87 | 29.30 | 27.39 |
| Теплообменники (при наличии) | 88.99 | 51.46 | 61.41 | 32.79 | 42.39 |
| Электроснабжение | 131.58 | 297.24 | 423.42 | 277.28 | 274.62 |
| Вводно-распределительные устройства | 40.06 | 23.17 | 27.64 | 14.76 | 11.04 |
| Распределительные этажные щиты | 206.19 | 834.69 | 379.43 | 247.43 | 260.52 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  | 3 326 536.22 | 3 577 892.27 | 3 573 766.07 | 3 827 845.25 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 804.17 | 681.52 | 653.38 | 434.78 | 390.72 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  |  | 212.81 | 201.67 |

Таблица 18

# "Монолитные многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1088.06 | 737.79 |
| Оштукатуренный фасад | 2382.85 | 1615.76 |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  | 4 956.39 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 2 825.65 | 1 691.14 |
| Подвалы и техподполья |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1201.17 | 597.78 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 386.62 | 267.94 |
| Водомерный узел | 130.03 | 30.42 |
| Горячее водоснабжение | 761.46 | 525.22 |
| Канализация и водоотведение | 337.3 | 243.92 |
| Теплоснабжение | 1573.35 | 1102.97 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 207.95 | 47.32 |
| Теплообменники (при наличии) |  | 46.13 |
| Газоснабжение | 269.44 |  |
| Электроснабжение | 412.65 | 224.04 |
| Вводно-распределительные устройства | 168.50 | 39.42 |
| Распределительные этажные щиты | 433.64 | 338.18 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 1 792.61 | 964.99 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 487.4 |

Таблица 19

# "Деревянные многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 894.17 | 5 026.34 | 4 108.91 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля плоская | 11 806.12 | 5 859.17 |  |
| Кровля скатная | 9 627.46 | 4 601.04 | 2 775.85 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 3333.38 |  |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 960.09 | 497.32 | 358.58 |
| Водомерный узел | 244.84 | 66.07 | 38.95 |
| Горячее водоснабжение | 1923.61 | 987.39 | 708.23 |
| Канализация и водоотведение | 819.54 | 401.54 | 264.21 |
| Теплоснабжение | 2 715.81 | 1 655.20 | 1 377.70 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 102.77 | 60.58 |
| Электроснабжение | 270.46 | 304.16 | 274.58 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 85.62 | 50.47 |
| Распределительные этажные щиты | 554.03 | 332.36 | 333.64 |
| Фундамент |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 664.07 | 3 060.36 |  |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  | 995.68 |
| Деревянный фундамент | 4 537.13 | 2 316.42 | 1 354.23 |

Таблица 20

# "Крупноблочные многоквартирные дома" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 1 249.94 | 1 250.88 | 982.90 |
| Оштукатуренный фасад |  | 2 737.61 |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 5 717.13 | 4 486.52 | 4 088.91 |  |
| Фасад с отделкой фасадными вентилируемыми системами |  | 7 263.37 |  |  |
| Утепление фасада с оштукатуриванием |  | 7 630.10 |  | 3 651.65 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 5 600.29 |  | 1 890.17 |
| Кровля скатная | 9 067.81 | 4 517.19 | 2 762.58 | 1 467.34 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 2 728.78 | 1407.72 | 1033.38 | 554.06 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 484.97 | 483.47 | 394.69 | 286.33 |
| Водомерный узел | 238.08 | 58.37 | 63.46 | 16.24 |
| Горячее водоснабжение | 973.00 | 960.61 | 710.44 | 565.76 |
| Канализация и водоотведение |  | 387.11 | 304.86 | 255.23 |
| Теплоснабжение | 1 976.56 | 1 533.60 | 1 461.82 | 1 198.12 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 90.80 | 58.39 | 25.26 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 24.62 |
| Газоснабжение |  |  | 267.20 |  |
| Электроснабжение | 371.55 | 301.06 | 314.44 | 204.76 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 75.64 | 82.24 | 21.04 |
| Распределительные этажные щиты | 1 067.39 | 332.98 | 349.48 | 315.91 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 011.21 | 3 014.12 | 1 790.34 | 965.02 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1 502.08 | 898.13 |  |

Таблица 21

# "Многоквартирные дома из смешанных конструкций" 3 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1730.83 | 1566 |
| Утепление фасада с оштукатуриванием | 8 056.53 |  |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 4 596.16 | 2 777.64 |
| Подвалы и техподполья |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1568.24 | 1007.43 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 480.67 | 330.14 |
| Водомерный узел | 63.08 | 36.86 |
| Горячее водоснабжение | 954.50 | 651.84 |
| Канализация и водоотведение | 391.38 | 246.41 |
| Теплоснабжение | 1 636.34 | 1 241.35 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 98.13 | 57.34 |
| Электроснабжение | 345.41 | 294.67 |
| Вводно-распределительные устройства | 81.75 | 47.77 |
| Распределительные этажные щиты | 315.56 | 245.87 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3039.82 | 1792.7 |

Таблица 22

# "Кирпичные многоквартирные дома" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 538.03 | 531.19 | 492.21 | 443.26 | 524.75 | 404.23 |
| Оштукатуренный фасад |  | 1 057.10 |  |  |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 5 641.90 | 4 972.73 | 4 287.90 | 4 099.79 | 3 201.81 | 3 168.32 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |  |
| Кровля скатная | 9 133.03 | 4 587.61 | 2 760.99 | 2 062.37 | 1 663.80 | 1 404.84 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |  |
| Технический этаж |  |  | 829.86 | 773.17 |  |  |
| Подвалы и техподполья |  | 1542.49 | 1065.96 | 802.85 |  | 515.2 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 428,7 | 396,91 | 353,56 | 294,97 | 365,33 | 253,87 |
| Водомерный узел | 144,4 | 77,32 | 53,35 | 24,08 | 18,17 | 30,55 |
| Горячее водоснабжение | 692,99 | 796,79 | 692,03 | 543,45 | 722,37 |  |
| Канализация и водоотведение | 289,04 | 337,33 | 270,38 | 284,56 | 323,92 | 206,15 |
| Теплоснабжение | 1 613,72 | 1 426,07 | 1 352,13 | 1 169,34 | 1 551,53 | 1 083,64 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 115,88 | 83,27 | 37,59 | 28,36 | 68,77 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 26,31 |  |
| Газоснабжение | 183,01 | 150,59 | 227,71 | 205,97 |  | 244,61 |
| Электроснабжение | 176,49 | 325,62 | 324,02 | 243,46 | 225,7 | 189,33 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 98,09 | 67,68 | 30,55 | 23,05 | 33,99 |
| Распределительные этажные щиты | 420,2 | 360,51 | 335,95 | 278,05 | 360,49 | 347,96 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 128.32 | 3 068.09 | 1 807.07 | 1355.28 | 972.73 | 810.61 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 3438.3 | 1709.13 | 931.51 | 630.89 |  |  |

Таблица 23

# "Крупнопанельные до 5-ти этажей многоквартирные дома" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1199.64 | 1235.24 | 1230.84 | 1183.4 |
| Оштукатуренный фасад | 2 387.28 | 2 458.13 |  | 2 363.12 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 6 159.50 | 4 930.52 |  | 3 639.38 |
| Утепление фасада с оштукатуриванием | 8 255.00 |  |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля скатная | 4 582.78 | 2 753.05 | 2 061.72 | 1 468.52 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Технический этаж |  | 946.52 |  | 567.02 |
| Подвалы и техподполья | 1582.92 | 933.39 | 780.73 | 621.17 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 449,25 | 367,62 | 300,31 | 309,53 |
| Водомерный узел | 79,98 | 40,6 | 44,29 | 20,13 |
| Горячее водоснабжение | 889,66 | 696,53 |  | 601,14 |
| Канализация и водоотведение | 382,3 | 272,09 | 298,1 | 276,62 |
| Теплоснабжение | 1 569,22 | 1 398,5 |  | 1 289,15 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 121,29 | 62,66 |  | 31,43 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 28.83 |
| Газоснабжение | 273,32 | 279,28 | 208,13 | 267,22 |
| Электроснабжение | 350,78 | 343,31 | 275,96 | 225,23 |
| Вводно-распределительные устройства | 101,46 | 51,51 | 56,19 | 25,54 |
| Распределительные этажные щиты | 400,35 | 408,69 | 319,6 | 349,82 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3 064.41 | 1 807.18 | 1 355.28 | 972.77 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 1 433.95 | 916.70 | 740.89 | 475.51 |
| Деревянный фундамент | 2324.61 |  |  |  |

Таблица 24

# "Монолитные многоквартирные дома" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 5 |
| 1 | 2 |
| Фасады |  |
| Неоштукатуренный фасад | 818.62 |
| Кровли (крыши) |  |
| Кровля скатная | 1 687.23 |
| Подвалы и техподполья |  |
| Подвалы и техподполья | 628.42 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |
| Холодное водоснабжение | 291,02 |
| Водомерный узел | 20,81 |
| Горячее водоснабжение | 574,9 |
| Канализация и водоотведение | 259,2 |
| Теплоснабжение | 1 180,24 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 32.48 |
| Теплообменники (при наличии) | 30.13 |
| Газоснабжение | 235,31 |
| Электроснабжение | 207,14 |
| Вводно-распределительные устройства | 26.40 |
| Распределительные этажные щиты | 253.37 |
| Фундамент |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 972.73 |

Таблица 25

# "Деревянные многоквартирные дома" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 183.26 | 5 135.17 | 5 086.73 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля скатная | 9 190.04 | 4 619.73 | 2 736.99 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Подвалы и техподполья |  | 1797.23 |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 602.95 | 453.75 | 380,61 |
| Водомерный узел | 220.87 | 75,87 | 47,29 |
| Горячее водоснабжение | 1223.72 | 865.47 | 941,51 |
| Канализация и водоотведение | 561,2 | 376.37 | 285,11 |
| Теплоснабжение | 2 082.84 | 1 551.47 | 1 458,61 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 118.24 | 73,82 |
| Газоснабжение | 366,12 | 295,02 | 277,97 |
| Электроснабжение | 256.47 | 313.07 | 299,79 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 96.24 | 60.00 |
| Распределительные этажные щиты | 577.23 | 348.64 | 337.82 |
| Фундамент |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 147.72 | 3 073.66 |  |
| Ленточный железобетонный фундамент | 4 673.86 | 2 340.23 | 1 382.87 |
| Деревянный фундамент | 3905.47 |  |  |

Таблица 26

# "Крупноблочные многоквартирные дома" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 |
| 1 | 2 |
| Фасады |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1284.35 |
| Кровли (крыши) |  |
| Кровля скатная | 9 139.99 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |
| Холодное водоснабжение | 511.49 |
| Водомерный узел | 223.76 |
| Горячее водоснабжение | 1025.73 |
| Теплоснабжение | 2 008.48 |
| Электроснабжение | 197.46 |
| Распределительные этажные щиты | 281.74 |
| Фундамент |  |
| Деревянный фундамент | 4690.56 |

Таблица 27

# "Многоквартирные дома из смешанных конструкций" 4 зона (территория южнее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасады |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 1767.14 | 1187.96 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 7 082.71 | 4 330.60 | 3 998.35 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |
| Кровля скатная | 8 976.15 | 4 618.68 | 2 778.23 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |
| Технический этаж |  |  | 870.92 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 574.81 | 442.18 | 347,79 |
| Водомерный узел | 417.31 | 90.86 | 69.69 |
| Горячее водоснабжение | 1 154.78 | 915.72 | 641,83 |
| Канализация и водоотведение |  | 377.67 | 274,38 |
| Теплоснабжение | 2 783.19 | 1 614.49 | 1 363,06 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 145.77 | 97.58 |
| Газоснабжение |  | 187,55 | 271,62 |
| Электроснабжение | 541.27 | 342.40 | 311,33 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 115.27 | 88.42 |
| Распределительные этажные щиты | 1 366.11 | 381.61 | 384.73 |
| Фундамент |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 147.72 | 3 066.26 | 1 807.14 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1506.49 | 995.22 |

Таблица 28

# "Крупнопанельные до 5-ти этажей многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный окру" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 2029.11 |  | 1 854.30 |  | 1225.91 |
| Оштукатуренный фасад |  |  |  | 2 828.32 | 2 441.48 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8 946.16 | 6 264.98 | 5 964.23 | 4524.72 | 3 889.14 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  |  | 2 024.38 |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  |  | 4 504.97 |  | 1 965.91 |
| Кровля скатная | 9 241.08 | 4 717.56 | 2 849.14 | 2 102.53 | 1 527.92 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья |  |  | 1185.81 |  | 562.23 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 832,66 | 447,13 | 581,76 | 365,21 | 284,23 |
| Водомерный узел | 382.32 | 78.4 | 53.23 | 37.8 | 15.42 |
| Горячее водоснабжение |  |  | 1 131,11 | 721,87 | 560,85 |
| Канализация и водоотведение |  | 373,63 | 423,53 | 354,64 | 253,45 |
| Теплоснабжение | 3 343,18 | 1 550,01 | 2 225,53 | 1 495,2 | 1 195,16 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 121.81 | 82.7 | 58.73 | 23.96 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 22.14 |
| Газоснабжение | 518,26 | 320,07 |  | 296,67 | 244,26 |
| Электроснабжение | 324,75 | 320,76 | 468,1 | 266,36 | 224,6 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 100.25 | 68.06 | 48.33 | 19.72 |
| Распределительные этажные щиты | 422.84 | 344.06 | 591.2 | 331.77 | 400.27 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 263.14 | 3 131.57 | 1846.71 | 1383.6 | 993.06 |
| Ленточный железобетонный фундамент |  |  | 948.93 |  | 479.5 |
| Пандусы |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  | 220,28 |  | 105 |

Информация об изменениях:

Таблица 29 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1348) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1029)

Таблица 29

# "Крупнопанельные более 5-ти этажей многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фасады |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад |  | 1 709.41 | 951.79 | 818.62 |
| Оштукатуренный фасад | 2 367.91 | 2 573.02 | 2102.04 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 3 728.83 | 3 897.77 | 3272.35 | 2671.45 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  |  | 1020.57 |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  | 876.05 | 603.15 | 544.5 |
| Кровля скатная | 1 289.56 | 981.79 | 823.9 |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 548.41 | 527.86 | 278 | 250.96 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 286,37 | 455,61 | 313,17 | 321,64 |
| Водомерный узел | 21.06 | 22.00 | 12.20 | 10.04 |
| Повысительная насосная установка ХВС (при наличии) |  |  |  | 96.34 |
| Горячее водоснабжение | 566,36 | 709,87 | 548,73 | 561,96 |
| Повысительная насосная установка ГВС (при наличии) |  |  |  | 96.34 |
| Канализация и водоотведение | 227,34 | 413,92 | 288,96 | 270,51 |
| Теплоснабжение | 1 225,77 | 1 474,72 | 1 027,21 | 994,75 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 47,44 | 47,26 | 26,2 | 26,84 |
| Теплообменники (при наличии) | 50,32 | 50,12 | 27,79 | 39,58 |
| Газоснабжение |  | 242,99 | 276,36 | 261,15 |
| Электроснабжение | 198,82 | 527,43 | 326,83 | 306,41 |
| Вводно-распределительные устройства | 23.66 | 23.56 | 13.06 | 10.76 |
| Распределительные этажные щиты | 365.35 | 501.40 | 318.53 | 305.29 |
| Фундамент |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент |  | 620.67 | 451.84 |  |
| Ленточный железобетонный фундамент | 410.92 | 337.49 | 225.11 | 200.67 |
| Пандусы |  |  |  |  |
| Пандусы |  | 92,42 | 39,04 | 30,5 |
| Лифты |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  | 3 540 196,22 | 3 554 783,65 | 3 868 614,6 |

Информация об изменениях:

Таблица 30 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=1349) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1030)

Таблица 30

# "Монолитные многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 434.06 | 323.45 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками | 476.76 |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 2492.02 | 2983.83 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля плоская | 1 963.19 |  |
| Кровля скатная | 1 655.72 | 957.18 |
| Подвалы и техподполья |  |  |
| Подвалы и техподполья | 513.45 | 356.38 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 293,63 | 278,89 |
| Водомерный узел | 27.81 | 7.14 |
| Горячее водоснабжение | 577,7 | 438,97 |
| Канализация и водоотведение | 262 | 252,3 |
| Теплоснабжение | 1 264,02 | 897,16 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 43.21 | 15.33 |
| Теплообменники (при наличии) | 39.92 | 16.27 |
| Газоснабжение | 280,71 | 221,02 |
| Электроснабжение | 181,4 | 276,8 |
| Вводно-распределительные устройства | 35.56 | 7.65 |
| Распределительные этажные щиты | 305.11 | 244.93 |
| Лифты |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  | 3 472 240,37 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 993.01 |  |
| Ленточный железобетонный фундамент | 503.78 | 284.19 |
| Пандусы |  |  |
| Пандусы |  | 32,99 |

Таблица 31

# "Деревянные многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 11 203.10 | 5 495.84 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 9 399.03 | 4 774.55 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 684,38 | 503,27 |
| Водомерный узел | 235.26 | 85.58 |
| Горячее водоснабжение |  | 988,1 |
| Канализация и водоотведение | 449,09 | 417,58 |
| Теплоснабжение | 2 607,74 | 1 747,09 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 132.97 |
| Газоснабжение | 441,93 | 322,54 |
| Электроснабжение | 315,28 | 344,99 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 109.43 |
| Распределительные этажные щиты | 681.43 | 437.7 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент |  | 3 147.52 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 4 829.22 | 2 420.85 |
| Деревянный фундамент |  | 1 593.49 |

Таблица 32

# "Крупноблочные многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1431.58 | 1553.71 | 1300.91 |  | 955.76 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 6274.81 | 5 320.79 | 4 616.08 | 4 568.30 | 3586.34 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  | 1403.12 |  |  | 1238.07 |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская |  |  | 3 707.97 |  | 1 967.10 |
| Кровля скатная | 9 220.35 | 4 684.64 | 2 842.65 | 2 101.07 | 1 487.31 |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья |  | 1405.85 | 1059.08 | 849.47 | 567.51 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  | 458,38 | 510,1 | 312,86 | 292,48 |
| Водомерный узел |  | 65.67 | 47.64 | 37.98 | 15.56 |
| Горячее водоснабжение |  | 1 064,79 | 1 093,81 | 617,13 | 576,56 |
| Канализация и водоотведение |  | 372,29 | 372,87 | 306,69 | 261,82 |
| Теплоснабжение | 2 400,43 | 1 571,16 | 1 685,48 | 1 250,46 | 1 226,34 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 102.04 | 74.01 | 59.02 | 24.17 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  |  | 22.33 |
| Газоснабжение | 378,49 | 367,21 | 358,76 | 227,54 | 267,69 |
| Электроснабжение | 237,17 | 280,06 | 323,61 | 270,67 | 232,68 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 83.97 | 60.91 | 48.57 | 19.89 |
| Распределительные этажные щиты | 308.81 | 288.19 | 372.4 | 333.4 | 414.53 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 263.14 | 3 131.54 | 1845.9 |  |  |
| Ленточный железобетонный фундамент |  | 1 542.20 | 940.42 | 708.93 | 473.99 |
| Пандусы |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  |  | 173,35 |  | 51,17 |

Таблица 33

# "Многоквартирные дома из смешанных конструкций" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фасады |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 1519.26 | 1780.28 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 8542.7 | 7298.89 |
| Кровли (крыши) |  |  |
| Кровля скатная | 9 392.40 | 4 894.33 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |
| Холодное водоснабжение | 761,3 | 1 101,23 |
| Водомерный узел | 306.72 | 249.3 |
| Канализация и водоотведение | 700,65 | 969,83 |
| Теплоснабжение | 2 725,15 | 3 840,86 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) |  | 387.34 |
| Электроснабжение | 295,02 | 966,84 |
| Вводно-распределительные устройства |  | 318.77 |
| Распределительные этажные щиты | 508.83 | 547.04 |
| Фундамент |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 6 263.14 | 3 131.57 |

Информация об изменениях:

Таблица 34 изменена с 27 декабря 2018 г. - [Постановление](http://mobileonline.garant.ru/document?id=46542434&sub=13410) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 1422-П

[См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27875028&sub=1034)

Таблица 34

# "Кирпичные многоквартирные дома" 4 зона (территория севернее Полярного круга)

В ценах субъекта Российской Федерации "Ямало-Ненецкий автономный округ" по состоянию на 01 января 2015 года с учетом НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненных показателей стоимости капитального ремонта | Этажность многоквартирных домов |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| Неоштукатуренный фасад | 561.64 | 527.9 | 362.56 | 433.15 | 347.49 |
| Утепление фасада с отделкой сайдингом | 5 399.42 | 4 784.70 | 4158.19 | 3279 | 2707.25 |
| Фасад с отделкой бетонными плитками |  | 871.33 |  |  |  |
| Кровли (крыши) |  |  |  |  |  |
| Кровля плоская | 6 109.65 | 3 704.66 | 2 799.38 | 1 973.77 | 602.92 |
| Кровля скатная | 4 811.29 | 2 856.42 |  | 1 723.46 |  |
| Подвалы и техподполья |  |  |  |  |  |
| Подвалы и техподполья | 1635.85 | 1070.38 |  | 616.12 | 304.96 |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 442,1 | 433,91 | 340,8 | 348,01 | 262,9 |
| Водомерный узел | 54.37 | 35.54 | 82.4 | 48.3 | 19.61 |
| Горячее водоснабжение | 896,17 | 573,26 | 663,02 | 679,41 | 455,96 |
| Канализация и водоотведение | 357,61 | 314,99 | 352,31 | 317,74 | 238,03 |
| Теплоснабжение | 1 504,93 | 1 643,08 | 1 410,69 | 1 474,49 | 871,07 |
| Индивидуальный тепловой неавтоматизированный узел (при наличии) | 84.47 | 55.22 | 128.02 | 75.04 | 42.13 |
| Теплообменники (при наличии) |  |  |  | 69.33 | 39.95 |
| Газоснабжение | 236,31 | 334,57 |  | 255,93 | 227,45 |
| Электроснабжение | 332,66 | 344,99 | 282,08 | 229,48 | 295,85 |
| Вводно-распределительные устройства | 69.52 | 45.44 | 105.36 | 61.76 | 21 |
| Распределительные этажные щиты | 328.07 | 367.7 | 361.61 | 353.26 | 265.43 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Свайный железобетонный фундамент | 3 128.17 | 1 846.34 |  | 993.03 | 451.82 |
| Ленточный железобетонный фундамент | 1 492.92 | 929.05 | 859.96 | 576.20 | 241.23 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, руб., 1 ед. |  |  |  |  | 3 770 643,4 |
| Пандусы |  |  |  |  |  |
| Пандусы |  | 151,95 |  | 79,45 | 25,8 |

Примечания.

1. Многоквартирные дома в Ямало-Ненецком автономном округе отнесены по классификации всех многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта с отнесением каждого многоквартирного дома к определенному типу в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома по следующим типам:

- кирпичные;

- крупнопанельные (до 5-ти этажей);

- крупнопанельные (более 5-ти этажей);

- крупноблочные;

- монолитные;

- деревянные;

- из смешанных конструкций.

2. Территориальные зоны, муниципальные районы и поселения Ямало-Ненецкого автономного округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Территориальная зона | Наименование муниципальных районов и поселений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1-я территориальная зона | г. НадымНадымский районп. Ягельный; п. Приозерный; п. Лонгъюган; с. Нори; с. Ныда; с. Кутопьюган; п.г.т. Заполярный;п.г.т. Пангоды; п. Правохеттинский; п. Ямбург |
| 2. | 2-я территориальная зона | г. Лабытнангиг. Салехардп. ПельвожПриуральский районп.г.т. Харп; с. Катравож; с. Халасьпугор; с. Харсаим; п. Вылпосл; с. Аксарка; п. Товопогол; п. Чапаевск; с. Белоярск; п. Зеленый Яр; п. Щучье; д. Лаборовая; п. Ямбура; п. Горнокнязевск.Шурышкарский районд. Лохпотгорт; д. Унсельгорт; с. Шурышкары; с. Питляр; д. Усть-Войкары; д. Вершина-Войкары;с. Восяхово; д. Хашгорт;д. Ханты-Мужи; с. Мужи; д. Анжигорт; д. Новый Киеват; с. Горки; с. Лопхари; д. Ишвары; с. Азовы;д. Карвожгорт; д. Казым-Мыс; д. Пословы; д. Евригорт; д. Ильягорт; с. Оволынгорт; с. Овгорт;д. Нымвожгорт; д. Ямгорт; с. Сангымгорт; д. Тильтим.Ямальский районс. Яр-Сале; с. Панаевск; с. Салемал; п. Сюнай-Сале; д. Порц-Яха; с. Новый Порт; с. Мыс Каменный;п. Яптик-Сале; с. Сеяха;д. Тамбей |
| 3. | 3-я территориальная зона | г. НоябрьскНоябрьский районг. Губкинский; г. Муравленко |
| 4. | 4-я территориальная зона | г. Новый Уренгой (Коротчаево)Тазовский районс. Антипаюта; с. Газ-Сале; с. Гыда; д. Матюй-Сале; с. Находка; д. Тадебя-Яха; п.г.т. Тазовский;д. Тибей-Сале; д. Юрибей.Пуровский районп. Пуровск; п. Пурпе; с. Самбург; с. Сывдарма; г. Тарко-Сале; с. Толька; п.г.т. Уренгой; с. Халясовей;п. Ханымей; д. Харампур.Красноселькупский районс. Киккиакки; с. Красноселькуп; с. Ратта; с. Толька |

3. В соответствии с [пунктом 1 статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27803712&sub=201) Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года N 89-ЗАО "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" (в редакции [Закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27805993&sub=0) Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года N 63-ЗАО) территория Ямало-Ненецкого автономного округа разделена на две температурные зоны: севернее Полярного круга (66° 33,3' северной широты) и южнее Полярного круга.

3.1. К муниципальным районам и поселениям, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа севернее Полярного круга (66° 33,3' северной широты) относятся:

г. Лабытнанги;

г. Салехард;

с. Ныда и п. Ямбург Надымского района;

Приуральский район;

Ямальский район;

Тазовский район;

с. Самбург Пуровского района.

3.2. К муниципальным районам и поселениям, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа южнее Полярного круга, относятся:

г. Надым;

Надымский район (за исключением с. Ныда, п. Ямбург);

г. Новый Уренгой;

г. Ноябрьск;

г. Муравленко;

г. Губкинский;

Пуровский район (за исключением с. Самбург);

Красноселькупский район;

Шурышкарский район.